Отдел мобилизационной работы и чрезвычайных ситуаций Администрации Камышинского муниципального района предупреждает! П А М Я Т К А по соблюдению населением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования Перед началом отопительного сезона все печи и дымоходы должны быть тщательно проверены, отремонтированы. Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей необходимо производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. Перед топкой (на деревянном или другом полу из горючих материалов) должен быть уложен предтопочный лист из стали размером не менее 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр. Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Это позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки). З А П Р Е Щ А Е Т С Я: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; -растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; - топить печи с открытыми дверцами; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - перекаливать печи. Помните! Соблюдение требований пожарной безопасности позволит сохранить Вашу жизнь и жизнь Ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить! Одел мобилизационной работы и ЧС администрации Камышинского муниципального района